附件1：

燃气输配管道压力分级

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 最高工作压力（MPa） |
| 超高压 | 4.0﹤P |
| 高压 | A | 2.5﹤P≤4.0 |
| B | 1.6﹤P≤2.5 |
| 次高压 | A | 0.8﹤P≤1.6 |
| B | 0.4﹤P≤0.8 |
| 中压 | A | 0.2﹤P≤0.4 |
| B | 0.01﹤P≤0.2 |
| 低压 | P≤0.01 |